[bookmark: _GoBack]中国农业银行股份有限公司河北省分行河北研修中心
电热水器采购项目比选公告

中国农业银行股份有限公司河北省分行就河北研修中心电热水器采购项目进行比选，现邀请各单位参加。
一、项目概况
1.项目名称：中国农业银行股份有限公司河北省分行河北研修中心电热水器采购项目
2.采购内容：60L电热水器共82台，包括设备、运输、上楼安装、全套辅材、打孔、水管阀门、线材等所有费用。
3.最高限价：最高限价36.08万元（不含增值税），发生在报价以外的费用后期不再支付。
二、合格供应商资格要求
1.供应商依法在我国注册1年以上，应具备独立承担民事责任，能够开具增值税专用发票。
2.营业执照载明的经营范围包含电器销售业务，自2023年9月以来具有至少1个销售金额10万元以上的电热水器销售案例，需提供相应合同或发票。
3.供应商须为所投品牌产品的原厂商或原厂商授权的代理商（代理商参与须提供品牌授权文件）。
4.截至比选截止日，供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.供应商或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。
6.供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购方高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
7.禁止存在下列关联关系的供应商同时参与本项目采购：
（1）存在控股、管理关系；
（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；
（3）同时被第三方法人或非法人组织或自然人直接持有股股权，比例超过20%（国家控股的供应商除外）；
（4）法定代表人、单位负责人、董事、监事等主要人员之一为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。
8.供应商涉嫌存在向本行有关部门或人员行贿、输送其他不正当利益等重大违法违规行为的，不得参与本项目。
9.本项目不允许联合体比选。
三、技术及服务要求
参考品牌：为主流正规电热水器品牌（AO史密斯、美的、海尔等一线品牌），不接受杂牌、贴牌。
（1）基础规格
1.容积：60L壁挂储水式；额定电压220V/50Hz；额定加热功率≥3000W，双管分层速热。
2.额定水温调节范围30℃～75℃，具备中温保温40℃节能模式、70℃高温抑菌模式。
3.工作水压0.1MPa～0.7MPa，内置泄压安全阀，超压自动排水保护。
4.防水等级IPX4。
5.控制方式：微电脑数显面板，温度可视。
（2）内胆与防腐系统
1.内胆：一体无缝金刚搪瓷内胆，承压测试1.2MPa无渗漏。
2.防腐配置：标配高纯度镁棒。
3.保温层：高密度聚氨酯整体发泡保温层，无间隙，24小时保温损耗低。
4.进出水口不锈钢加厚防腐蚀接口，防水垢堵塞。
（3）能效节能要求
1.能效等级1级能效，24小时固有能耗系数≤0.6，热水输出率≥80%。
2.具备分层加热、半胆/整胆加热切换功能。
（4）五级安全防护
1整机物理防电墙：一体式加长水路防电墙，地线带电预警指示灯，漏电电流＜5mA。
2双重超温保护：电子温控+机械式热熔断体，超75℃自动切断加热电源，防干烧保护。
3.超水压泄压保护、防停水干烧缺水保护。
4.整机接地保护，外壳可靠接地，接地电阻≤4Ω。
（5）安装结构配套
1.标配原厂加厚承重挂架、不锈钢膨胀螺栓，适配实心墙体安装；空心墙需配套加固支架（供应商免费提供）。
2.进出水标配全铜角阀、金属编织防爆进水管、泄压导流排水管，全套辅材原厂配套。
3.机身预留检修口，方便后期维护。
（6）供货与安装配套
1.供货时须提供：产品3C认证证书、能效标识证书、原厂出厂质检报告。
2.现场勘测：中选后免费上门勘测浴室水电、墙体承重，出具标准化安装方案，规避漏水、承重不足隐患。
3.安装规范：严格按照JGJ 242电气安装规范施工，不与其他电器共用插座；完工做满水24小时渗漏测试，无滴水、渗水方可验收。
（7）质保售后服务
1.整机、电控、加热管：原厂免费质保≥3年。
2.搪瓷内胆漏水8年免费换新机。
3.辅材、阀门、挂架质保≥1年。
4.售后响应：市区4小时内上门，48小时内故障修复。
四、现场评审
1.报名截止时间为：2026年8月31日17：00。报名邮箱hanbingqianheb@abchina.com.cn，拟参与比选的供应商在报名截止时间前邮件发送报名文件，报名文件包含营业执照、报名表。

2.现场评审时间暂定2026年9月1日9：00-11：00，评审地点：石家庄市城角街656号中国农业银行河北研修中心。响应文件必须由供应商选派的授权代理人持有效的营业执照复印件、身份证件、代理人授权书递交，需进行现场讲解响应文件内容和报价方案。（评审标准详见附件1）。
五、合同及发票要求
1.结算方式：发生的一切费用以人民币转账方式进行结算，须开具全额增值税专用发票。
2.合同形式：固定总价合同。
3.款项的支付：于设备到场验收合格，供应商开具增值税专用发票后支付；最终根据甲方验收结果支付相应款项，验收结果为合格的，应全额支付款项；验收结果为基本合格的，采购方视供应商对其存在问题整改情况减值支付款项，并提供减值依据，供应商应予接受；验收结果为不合格的，原则上不支付款项。若供应商整改后，经采购方重新验收合格的，应视为基本合格，减值支付款项，供应商应予接受。
六、其他事项
本项目非集中采购招标项目，参加比选的供应商一经报名，即视为理解知晓并同意接受本比选公告要求的所有条件与规则要求，本公告由中国农业银行股份有限公司河北省分行依法解释说明。对比选文件有异议可通过邮箱或电话方式向中国农业银行河北省分行提出。
七、联系方式
采购人：中国农业银行股份有限公司河北省分行
地  址：河北省石家庄市自强路39号
联系人：韩先生，0311-86759762
邮  箱：hanbingqianheb@abchina.com.cn



















附件1 评审办法
本项目采用综合评分法。总分100分。
	序号
	评审项目
	评审内容
	标准分值

	1
	商务部分
（14分）
	供应商项相关业绩（8分）
根据供应商自2023年9月1日至本项目评审开始前的相关业务业绩（金额为含税价）评分。案例单项合同金额10万元(含)以上，每个案例得2分；10万元以下不得分。本项最高得8分。
注：需附成交合同复印件、发票复印件并加盖单位公章。发票仅作为验证资料，无需与合同金额完全对应。

	8

	
	
	服务方案（6分）
根据供应商住所、提供的产品交付与运输保障措施及实施计划、产品安装服务方案、产品紧急情况的应急处置能力、特别是维保期限与售后服务承诺等内容进行评分。优秀得4.01-6分，较好得2.01-4（不含）分，一般得0-2（不含）分。

	6

	2
	技术部分
（48分）
	1. 内胆防腐系统（10分）
10分：一体无缝搪瓷内胆+电子阳极免维护防腐系统，终身无需更换镁棒。
4分：一体无缝搪瓷内胆，仅标配普通镁棒（需定期拆机更换）。
2. 内胆承压性能（8分）
8分：内胆静态承压≥2.0MPa。
4分：内胆静态承压≥1.6MPa。
2分：内胆静态承压仅满足1.2MPa。
2. 抑菌配置（4分）
4分：80℃定时循环高温杀菌+银离子双重抑菌。
2分：仅基础80℃高温杀菌。
3.智能控显（4分）
4分：触控数显，支持手机远程联网控制、预约用水、用水量统计。
2分：仅机身按键控制，无远程互联功能。
4.热水输出功率（4分）
热水输出功率≥85%得4分，低于85%不得分。
5. 保温与节能优化（6分）
6分：加厚高密度一体发泡保温层，具备自适应动态保温算法，低功耗待机。
3分：标准聚氨酯发泡，无智能动态保温算法。

	36

	4

	
	加分项（10分）
除上述标准以外，在全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的基础上，供应商可围绕所投产品专属的差异化优势、增值方案展开，不得复述已明确的硬性基础条款；需附带佐证材料。
优势详实、佐证材料齐全、对本项目提升明显：8.01-10分。
优势内容完整、有佐证、具备一定提升作用：5.01-8分。
优势略简、无佐证材料、仅口头描述：0-5分。
	10

	5
	价格部分
（40分）
	一、评标价的计算：
1.响应人应根据技术需求书中的要求，列出设备清单和报价；
2.不接受选择性报价或者具有附加条件的报价；
二、价格分的计算得分测算
A:某响应人评标价格。
B:基准价：所有合格响应人评标价格平均值。
1）若A≤B，则投标人得满分，满分40分；
2）若A＞B，则投标人得分=（B/A）×40。
注：
1.评标价格计算中的各项价格为响应人满足商务技术需求的报价（不含税）。
2.计算得分四舍五入，精确到小数点后两位。
	40

	合计
	上述各项之和即为响应人的综合得分
	100













附件2：
中国农业银行股份有限公司河北省分行供应商报名表
	所报项目名称
	

	供应商名称
	
	法定代表人及身份证号
	

	统一社会信用代码
	
	纳税人类型
	

	注册资本
	
	注册币种
	

	成立日期
	
	公司类型
	

	营业场所    详细地址
	

	是否为代理商
	
	原厂商名称
	

	邮政编码
	
	员工人数
	

	固定电话
（含区号）
	
	联系人电子邮箱
	

	联系人姓名
固定电话
手机号码
	

	供应商简介
	

	营业执照
登记经营范围
	

	登记地区
（注册地）
	
	营业执照      发证机关
	

	财务状况
（至少填写近3年营业额、年利润额）
	

	成功案例  
（产品名称/项目名称）
	供货内容
	成交时间
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	

	                                               公章：


日期：


注：根据填写内容，本表可自行加页。


















附件3：
正本/副本


中国农业银行股份有限公司河北省分行
（河北研修中心）电热水器采购项目
供应商响应文件










            





  XX公司（公章）
2026年XX月
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[bookmark: _Toc28659]1.报价一览表
报价一览表
【使用说明】：采购人根据项目类型、采购内容等项目具体情况制定相应的报价一览表，要求供应商按照格式提供。
【使用说明】：以下报价一览表为示例，仅供参考（供应商承诺内容可通用）：
	设备名称
	品牌及型号
	数量及单位
	单价
（元，不含税）
	总价
（元，不含税）
	税率

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	合计总价格

	不含税：
含税：

	免费保修期
	

	我公司承诺：
1. 上述含税价格包括为完成本项目要求所发生的一切费用及相关的所有税费，合同或订单履行期间我公司不再收取其他任何费用；
2. 上述不含税价格指含税价格除去增值税后的费用；
3. 上述价格均以不含税价格为准，如不含税价格、增值税税率、含税价格之间不相一致，我公司同意按照不含税价格、增值税税率修正含税价格；


备注：
1. 除有特殊说明外，以上“税”均指增值税。
2. 含税价通过不含税价、税率正推计算，含税价=不含税价×（1+税率），保留小数点后两位。因不含税价、增值税率、含税价不一致导致的后果，由供应商自行承担责任。


供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：































[bookmark: _Toc19000]商务响应文件
[bookmark: _Toc30925]企业法人营业执照副本
企业法人营业执照副本

注：供应商将企业法人营业执照副本（或具有同等法律效力的证照，按照比选文件要求）复印件附在此处，并加盖公章。复印件应能清晰显示供应商名称。
4

[bookmark: _Toc17019]1.2法定代表人授权书
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的        （公司名称）           的在下面签字或签章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权      （单位名称）     的在下面签字的（授权代理人的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本公司的合法代理人，就          （项目名称）          ，以本公司名义处理一切与之相关的事务，其后果由我公司承担。
本授权书于       年       月       日签字生效， 特此声明。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
授权代理人（签字）：                      
身份证号码：                                   

附：
法定代表人身份证复印件（正反面）



授权代理人身份证复印件（正反面）
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[bookmark: _Toc23415]1.3廉洁承诺书
廉洁承诺书
中国农业银行股份有限公司河北省分行：
本公司（单位）参与贵行                        （项目名称）采购，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不做损害双方和第三方的合法利益的行为，特承诺如下：
1、 客观真实反映自身情况，按要求编写采购响应文件并保证采购响应文件及材料真实完整、合法有效,自觉接受采购人对本公司（单位）的资质审查；遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；按规定时间和程序与采购人签订采购合同或订单，并严格履行采购合同或订单。
2、 截至报名截止日（或递交响应文件之日），本公司（单位）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、 在本项目所在地域内，本公司（单位）所提供产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。
4、 本公司（单位）法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》。
5、 本公司（单位）法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求（业务主管）部门、采购管理部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
6、 与本公司（单位）负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购。
7、 不向采购人高管人员、使用需求（业务主管）部门、采购管理部门关键岗位人员及其亲属行贿或者提供其他不正当利益。
8、 合法正当参与采购比选，不诋毁采购任何一方的名誉或进行虚假恶意投诉，不以其他方式排挤其他供应商。
9、 本公司（单位）若处于被责令停业、破产状态，处于非正常的营业等状况，及时告知贵行。
若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受中国农业银行依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的中国农业银行的全部损失。

供应商名称（公章）：
授权代理人(签字)：











[bookmark: _Toc24267][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc3136][bookmark: _Toc32651]1.4供应商关联关系单位披露表
供应商关联关系单位披露表
	序号
	关联关系类型
	关联单位名称
	关联单位
企业信用代码
	与供应商关系

	1
	负责人为同一人
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	控股关系
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	4
	
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	5
	管理关系
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	6
	
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应如实披露关联关系单位，评审过程中如发现各供应商之间存在关联关系，采购人有权取消有关联关系的供应商参与本项目的资格或重新组织比选。
    注：若无关联关系，请填“无”。








[bookmark: _Toc3784]1.5技术需求响应偏离表
需求响应偏离表
	序号
	条款序号
	技术/服务需求内容
	响应内容
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 供应商须根据《供应商比选内容及主要服务要求》要求填写此表，作为响应文件重要的组成部分。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于比选文件要求，负偏离指供应商的响应低于比选文件要求，无偏离也应该予以说明。
3. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明：“全部技术/服务需求无偏离”并在响应文件中递交此表。如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。


供应商名称（公章）：
授权代理人（签字）：



[bookmark: _Toc27140]技术响应文件
[bookmark: _Toc15851]供应商所提供货物、产品、性能、服务等及其证明文件

注：供应商按照比选文件要求，对自身资质、所提供的货物、产品、服务等主要功能特征、产品性能、技术参数、配置组成等进行描述，并参照本文件合格供应商、主要技术参数和评审办法等部分要求按顺序编制，并提供证明文件。








供应商货物交付和售后服务方案

注：产品交付与运输保障措施及实施计划、产品安装服务方案、产品紧急情况应急处置措施、维保期限与售后服务承诺等。



















商务部分：项目业绩
3.1. 业绩案例列表
根据供应商自2023年9月1日至本项目评审开始前的相关业务业绩。
注：：需附成交合同复印件、发票复印件并加盖单位公章。发票仅作为验证资料，无需与合同金额完全对应。

	序号
	合同/项目名称
	合同签订时间
	用户名称
	合同标的物内容
	合同标的物数量
	合同标的物总金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



3.2. 业绩案例证明文件
注：供应商按照业绩案例表所列顺序，提供每一个案例的证明文件。
3.2.1.（示例）案例1-1证明文件



3.2.2.（示例）案例1-2证明文件



3.2.3.（示例）案例1-3证明文件




3.2.4.（示例）案例1-4证明文件


