中国农业银行股份有限公司唐山分行（招标人）现就中国农业银行股份有限公司唐山分行营业网点110报警设备及联网服务项目进行招标采购。

一、项目名称及招标编号：

中国农业银行股份有限公司唐山分行营业网点110报警设备及联网服务项目（招标编号：A50H700S26095001/03）

二、项目简介

1.采购内容：为招标人提供110报警设备及安装集成服务、110报警联网及维保服务，具体要求详见第四章 技术要求与服务内容。

2.服务范围：唐山分行全辖21个支行共127个营业网点，25个离行自助银行，共计152个单位。

3.采购方式：公开招标。

4.中标供应商数量：中标1家供应商。

5.服务期限：2年。

5.资金来源：企业自筹。

6.最高投标限价：本项目2年服务总价最高限价：1574400.00元（不含增值税），不含税单价最高限价如下：

| 序号 | 品目 | 设备来源（招标人提供不纳入预算金额，按不含税价格计算集成费） | 单位 | 单价最高限价（不含税） | 预采数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路分线报警主机 | 招标人提供（总行集采） | 台 | 584 | 20 |
| 2 | 密码键盘（16 路分线报警主机适用） | 招标人提供（总行集采） | 个 | 106 | 60 |
| 3 | 红外、微波三技术探测器（壁挂、吸顶） | 招标人提供（总行集采） | 个 | 106 | 120 |
| 4 | 钞箱振动探测器、屏幕振动探测器 | 招标人提供（总行集采） | 个 | 98 | 80 |
| 5 | 蓄电池 | 招标人提供（总行集采） | 块 | 62 | 20 |
| 6 | 110网络模块 | 供应商提供 | 个 | 1350 | 20 |
| 7 | 110无线网络模块 | 供应商提供 | 个 | 1350 | 20 |
| 8 | 110紧急按钮 | 供应商提供 | 个 | 50 | 100 |
| 9 | 110声光报警器 | 供应商提供 | 个 | 80 | 100 |
| 10 | 110警号 | 供应商提供 | 个 | 60 | 20 |
| 11 | 110联动射灯 | 供应商提供 | 个 | 320 | 180 |
| 12 | 电源线 | 供应商提供 | 米 | 8.5 | 5800 |
| 13 | 六芯报警线 | 供应商提供 | 米 | 10.5 | 6400 |
| 14 | 四芯报警线 | 供应商提供 | 米 | 8.5 | 4400 |
| 15 | 二芯报警线 | 供应商提供 | 米 | 6.5 | 4400 |
| 16 | 安装集成费率 |  | 百分比 | 25% |  |
| 17 | 110报警联网服务费（包括无线联网流量卡费用） |  | 元/网点/月 | 300 | 152 |

注：投标人总价报价和单价报价均不得超出相应最高投标限价，否则否决其投标。

三、合格投标人的基本资质要求：

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备有效的安防工程设计、安装、维修备案。

2.截至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.投标人或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。

4.投标人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

5.禁止存在下列关联关系的投标人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。

6.供应商涉嫌存在向本行有关部门或人员行贿、输送其他不正当利益等重大违法违规行为的，不得参与本项目。

7.与本项目采购代理机构存在禁止性关联关系的供应商，不得参与本项目。

8.本项目不允许联合体投标。

四、招标文件领取：

（1）招标文件发售时间：2026年10月17日至2026年10月22日，每天09时00分至17时00分。未购买招标文件的投标人不得参加投标。

（2）招标文件获取地址：https://jc.abchina.com.cn（中国农业银行农银e采平台电子招采中心），以下简称“电子招采中心”。

招标文件获取方式：登录电子招采中心，线上下载。

第一步：完成手机注册；

第二步：注册手机号通过后，进行企业认领或加入企业，提交后点击确认，页面显示待审核后，编辑短信：“单位名称+注册手机号+企业认领待审核”发送至招标代理机构联系人电话。

第三步：企业认领审核通过后，找到对应项目点击报名，然后进入“我的项目”选择该项目流程，点击“招标文件领取”，申请线下支付，页面显示“招标人/招标代理确认”后编辑短信“单位名称+注册手机号+线下支付待审核+项目名称”发送至招标代理机构联系人电话，稍后即可下载招标文件。下载招标文件后请尽快办理实体USB证书（至少办理一个单位CA和一个人名CA，人名CA建议办理法定代表人），单位CA激活绑定招采中心时所有“名称”“使用人”等填写名称的位置统一填写单位全称。

“电子招采中心”的相关操作要求及常见问题请查看电子招采中心“帮助中心”。

（3）潜在投标人同步将以下资料扫描成PDF格式发送至联系人邮箱（联系人：豆敖 电话：17732958330	邮箱：douao.zgtj@chinaccs.cn ）：

①加盖投标人公章的投标人信息表及可编辑版（见附件，招标公告发布网站中“金采网”可下载对应表格）；

②加盖投标人公章的税务信息表及可编辑版（见附件，招标公告发布网站中“金采网”可下载对应表格）；

备注：1.投标人资料不完整、未按要求提供资料或未发送成功将导致招标文件领取失败，由投标人自行承担相关责任。2.各投标人递交相关材料即表示对材料的真实性负责，并由此承担法律风险和赔偿责任。

提示：1.上述步骤（1）中国农业银行电子招采中心下载招标文件、步骤（2）向中国通信建设集团有限公司提交相关资料为潜在投标人必要操作步骤，否则将无法在中国农业银行电子招采中心参与线上投标。2.潜在投标人应充分考虑平台注册、资料准备及上传、注册申请后台审核等流程所需的时间和不可预见因素。

五、项目说明会

如有，另行通知。

六、澄清答疑时间安排

各投标人如果对本项目招标文件有任何澄清要求，请于2026年10月31日09点00分00秒前在电子招采中心提出，招标人将在电子招采中心发出澄清文件。

七、投标文件的传输递交

投标文件传输递交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2026年11月10日09点00分。本项目将通过电子招采中心进行查看投标人、标书解密、标书导入、唱标等环节。

在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，逾期完成传输递交的投标文件，招标人不予受理。

投标文件传输递交方式：

1.投标人应按照招标文件和电子招采中心相关操作要求，编制并加密投标文件；

2.投标人应按照招标文件和电子招采中心相关操作要求，在投标截止时间前，通过电子招采中心完成投标文件的传输递交；

八、发布公告的媒介

本次项目在中国农业银行农银e采电子招采中心（https：//jc.abchina.com.cn）、中国金融集中采购网（http：//www.cfcpn.com/）、中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）和中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn/）同步发布公告。

九、注意事项

1.投标人应按照电子招采中心相关操作手册进行下载电子招采中心工具包、注册、办理CA数字证书、报名、申领招标文件、投标文件制作加密上传、参与开标等操作。

2.投标人针对技术问题的咨询，可拨打电子招采中心技术支持联系电话：17732958330，工作时间：周一至周五 9:00-17:00，法定节假日除外。

3.投标人应充分考虑平台注册、办理CA数字证书、资料准备及上传、注册申请后台审核、招标文件下载、投标文件上传等流程所需的时间和不可预见因素。投标截止时间前未完成投标文件递交传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传递交投标文件，电子招采中心将拒收。

招标人名称：中国农业银行股份有限公司唐山分行

地      址：河北省唐山市新华西道61号

招标代理机构名称：中国通信建设集团有限公司

地    址：北京市丰台区凤凰嘴街1号院1号楼

邮    编：100073

联 系 人：豆敖、赵毅仁、魏杰浩、耿梦思、魏杰浩、魏朝辉、张庆玉、王卫东、底有为、刘晓泽

电    话：17732958330（负责招标文件获取）、17332380022（负责项目事宜）

电子函件：douao.zgtj@chinaccs.cn

中国农业银行股份有限公司唐山分行